|  | Завод ENERGUM тел: 8 (982) 366-66-60, www.transformator-energum.ru e-mail: e@transformator-energum.ru ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на поставку сухих трансформаторов |
| --- | --- |

1. Условное обозначение трансформатора: ТС(З)ГЛ-_________ кВА

| 0,4 | 0,23 | Другое |
| --- | --- | --- |

| 6 | 10 | Другое |
| --- | --- | --- |

2. ВН (кВ):                                                                                                                             
3. НН (кВ):

| Y/Yн-0 | ∆ /Yн-11 | Другое |
| --- | --- | --- |

4. Схема и группа соединений обмоток трансформатора:

| ±2х2,5 % | Другое % |
| --- | --- |

5. Регулирование напряжения ПБВ:

| 4 | 6 | 8 | Другое |
| --- | --- | --- | --- |

6. Напряжение короткого замыкания: U к.з. , %

| Медь | Алюминий |
| --- | --- |

7.Частота. Гц_______50_______

8. Тип материала обмоток:

9. Тип изоляции обмоток:

| Литая | Открытая | Другая |
| --- | --- | --- |
| F | NOMEX- H | Стекловолокно- F |  |

| УЗ | ХЛЗ | УХЛЗ | Другое |
| --- | --- | --- | --- |

10. Климатическое исполнение:

11. Охлаждение:   AN          AF

| Нет | Да |
| --- | --- |
| IP00 | IP21 | IP31 | Другое |

12. Наличие защитного кожуха и степень защиты трансформатора:

13. Исполнение трансформатора по расположению выводов (только для трансформаторов в кожухе):

ВН

| Снизу кабелем | Слева шиной | Справа шиной | Сверху изолятором | Сверху кабелем |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НН

| Снизу кабелем | Слева шиной | Справа шиной | Сверху шиной | Сверху кабелем |
| --- | --- | --- | --- | --- |

14. Дополнительное оборудование к трансформатору:

| Да | Нет |
| --- | --- |

- виброгасящие подушки

-устройства тепловой защиты

| Нет | Да |
| --- | --- |
|  | MSF-220 K | MSF-220 F | MSF-220 V | ТР-100 | Другое |

15. Габариты max допустимые:

| L | B | H |
| --- | --- | --- |

16. Количество трансформаторов- ________________шт

17. ЗАКАЗЧИК ___________________________________________________________

Дата «____»_________20__г.

Телефон: ___________________________________  
Е-mail ________________________________________________

18. ИСПОЛНИТЕЛЬ (должность, ФИО, подпись)___________________________________________________________